|  | # «Alma-Lab» ЖШС сынау зертханасы Заңды мекен-жай: Алматы қ-сы, Бөгенбай батыр к-сі, 256 А Тел/факс: +7 701 766 27 01 е-mail: alma-lab@mail.ru Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.2511 «19» сәуір 2023 ж. | Испытательная лаборатория ТОО «Alma-Lab» Юр. адрес: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 256 А Тел/факс: +7 701 766 27 01 е-mail: alma-lab@mail.ru Аттестат аккредитации № KZ.T.02.2511 от «19» апреля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№ 25-1458-152 от «14» шілде (июля) күні 2025 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ИП «Айсберг». г.Алматы, улица Ауэзова, 1Б

- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Вода бутилированная

- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (по договору)

# 4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 11.07.2025 г. 1410

# 5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 11.07.2025 г. 1435

6. Мөлшері (Объем) 0,5 л.

7. Топтама сана (Номер партий) z

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) z

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 11.07.2025 г. 1440

10. Үлгі алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) без хранения

13. Су үлгілерін консервациялау әдiстерi (Методы консервации образца воды) -

14. Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний) ГОСТ Р 57164-2016, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 18164-72

15. Условия проведения испытаний температура 21-23 0C   влажность 68-74%

| Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей | Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация | Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели | Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі -НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические: |  |  |  |
| Иісі (запах) 20оС кезіндегі баллдары (балы при 20оС) | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Иісі (запах) 60оС кезіндегі баллдары (балы при 60оС) | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Дәмі баллы (привкус баллы) | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Физико-химические: |  |  |  |
| Хлоридтер (Хлориды) мг/л | 22,9 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| Құрғақ қалдық (Сухой остаток), мг/л, не более | 124 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді /

(Исследование проб проводились на соответствие НД) ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии),

специалиста проводившего

исследование)______________________________            специалист  ТүрікбенА.Б.

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии),

подпись заведующего лабораторией)                                                   Мырзагалиева А.М.

Қолы (Подпись)

МО             Мекеме басшысы Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии),

МП              ___________________________________________Асылбеков Б.А

Қолы (Подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые

испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка  протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Медицинская документация Форма № 074/у. Утверждена приказом МЗ РК от «20» августа 2021  года № ҚР ДСМ-84

Документ подтвержден AlmaLab